## EINFÜHRUNG
Der Windkompass
Ob Ihr Betrieb für eine Windenergieanlage geeignet ist soll hier in einer kurzen und einfachen Art und Weise geklärt werden. Die von Ihnen eingegebenen Antworten fliessen in eine Gesamteinschätzung ein, welche Ihnen als Entscheidungshilfe zur Fortführung des Projekts Windenergieanlage dienen kann. Die Einschätzung muss als eine Abschätzung des Potentials verstanden werden und gibt noch keine Auskunft über die Nachhaltigkeit bzw. über die ökologisch, sozial und ökonomisch erfolgreiche Umsetzung des Projekts.
Hinweise zur Anwendung
Die Einschätzung besteht aus dieser Einführung, einem Fragekatalog und einer Auswertung. Ihre Einträge erfolgen nur auf dem Fragekatalog. Die Auswertung wird nach vollständiger Eingabe automatisch generiert.
FRAGEKATALOG
Die Eingabe erfolgt im zweiten Tabellenblatt. Mit Hilfe der Fragen bzw. Ihren Antworten, kann eine Grobabschätzung über die Eignung erstellt werden. Ihrer Antwort auf die Fragen geben Sie bitte mit einem "x" im entsprechenden Feld ein, wobei folgende Gewichtungen möglich sind.
- 2 stimme ich zu
- 1 stimme ich eher zu
- 1 stimme ich eher nicht zu
- 2 stimme ich nicht zu
Für jede Frage muss ein Wert angekreuzt werden.
AUSWERTUNG
Nachdem Sie die Bewertung auf dem Eingabeblatt abgeschlossen haben, wird die grafische und numerische Auswertung automatisch erstellt. Die Resultate erscheinen auf dem dritten Tabellenblatt.
Das farbige Balkendiagramm zeigt die Stärken und Schwächen des Vorhabens auf:
Positive Werte (grün) stellen eine positive Situation (Stärken) dar.
Negative Werte (rot) stellen eine negative Situation (Schwächen) dar.
Die Ampel zeigt eine Gesamtbewertung des Vorhabens an. Leuchtet die Ampel rot, ist von einer Windenergieanlage auf Ihrem Betrieb abzusehen. Leuchtet die Ampel grün, so stellt eine Windanlage auf Ihrem Betrieb eine gute Alternative dar. Zeigt die Ampel auf orange sind weitere Abklärungen notwendig!
Die Resultate der Standorteignung und Selbständigkeit zeigen mit grün oder rot das weitere Vorgehen beim Projekt dar.
Herausgeber: Verfasser: Partner:
Herausgeber: Verfasser: Partner:

## FRAGEKATALOG
Die Eignungsabfrage - der Fragekatalog (mit x eingeben) |  | stimme ich nicht zu | stimme ich eher nicht zu | stimme ich eher zu | stimme ich zu | Ihre Eingabe | Gewichtung
|  | -2 | -1 | 1 | 2
| Ökologische Aspekte | [5 empty] | 2.6667
| Liegt der Ort der geplanten Windturbine in einem Schutzgebiet? |  |  |  |  | 0 | 3
| Sind die Abstände zwischen Turbinenstandort und Schutzgebiet (in Abhängigkeit des Schutzgebietes) genügend gross? |  |  |  |  | 0 | 2
| Steht Ihre geplante Windanlage in einem sensiblen Gebiet für Vögel/Fledermäuse? |  |  |  |  | 0 | 3
| Soziale Aspekte | [5 empty] | 3.75
| Ist Ihr Partner oder Ihre Partnerin gegenüber dem Projekt Windturbine positiv eingestellt? |  |  |  |  | 0 | 5
| Haben Sie sich mit einer geeigneten Energiefachstelle bereits ausgetauscht? |  |  |  |  | 0 | 3
| Ist die Gemeinde gegenüber Ihrem Vorhaben positiv eingestellt? |  |  |  |  | 0 | 4
| Sie sind bereit, die Anliegen verschiedenster Anspruchsgruppen wahrzunehmen? |  |  |  |  | 0 | 3
| Technische Aspekte | [5 empty] | 3.2
| Haben Sie Fähigkeiten, technische Anlagen zu betreiben? |  |  |  |  | 0 | 2
| Verfügen Sie in ihrer Umgebung geeignetes Haus oder Land für den Bau einer oder mehrerer Windturbinen? |  |  |  |  | 0 | 4
| Sie haben die Standorteignung abgeklärt? |  |  |  |  | 0 | 5
| Ist eine Einspeisung des produzierten Stroms möglich? |  |  |  |  | 0 | 3
| Ist die Zufahrt zum möglichen Standort mit Transporter entsprechend ausgebaut? |  |  |  |  | 0 | 2
| Ökonomische Aspekte | [5 empty] | 3
| Sie sind interessiert, Kapital in die zukünftige Windanlage zu investieren? |  |  |  |  | 0 | 5
| Sind Sie bereit, unternehmerisches Risiko zu übernehmen? |  |  |  |  | 0 | 2
| Die Finanzierung der Anlage ist geklärt ? |  |  |  |  | 0 | 2
| Windmessung | [5 empty] | 2.3333
| Liegt der Turbinenstandort Ihrer Ansicht nach in einer Gegend mit guten Windverhältnissen? |  |  |  |  | 0 | 2
| Liegt der mögliche Standort, gemäss Windkarte in einer Region mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von über 5 m/s? |  |  |  |  | 0 | 4
| Könnten für die Windmessung bestehende Infrastrukturen (Hochspannungsmast, Sende- oder Antennenanlagen) benutzt werden? |  |  |  |  | 0 | 1
| Weitere Aspekte | [5 empty] | 3
| Sie sind mit einem erfahrenen Projektleiter für Windprojekte in Kontakt? |  |  |  |  | 0 | 5
| Würde Ihre Wohnqulität durch eine Windturbine auf Ihrem Gelände beeinträchtigt? |  |  |  |  | 0 | 3
| Wären Nachbarn durch den Bau und Betrieb der Anlage stärker als Sie selber betroffen? |  |  |  |  | 0 | 2
| Könnten Sie sich vorstellen, den Windstrom direkt an private Kunden oder Elektrizitätswerke zu vermarkten? |  |  |  |  | 0 | 2

## AUSWERTUNG
Auswertung Fragekatalog
W
| O | Einige Veraussetzungen sind nicht optimal - weitere Abklärungen sind notwendig!
W
#REF!
|  |  | wenig geeignet | [8 empty] | gut geeignet | [7 empty] | Mittelwert | Gewichtung
|  |  | -2 |  |  | -1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
Gesamt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | #REF! | #REF!
Ökologische Aspekte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Soziale Aspekte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75
Technische Aspekte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
Ökonomische Aspekte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Windmessung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
Weitere Aspekte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0